# 拟审批意见

| 建设项目 名称 | 黑龙江省宝泉岭农垦鸿源监测服务有限公司丁香路实验室建设项目 |
| --- | --- |
| 建设地址 | 黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十五委33栋五号商服 |
| 建设单位 | 黑龙江省宝泉岭农垦鸿源监测服务有限公司 |
| 环境影响 评价单位 | 黑龙江慧然科技有限公司 |
| 项目概况 | 项目位于黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十五委33栋五号商服。项目性质为新建。建设内容：原子吸收室、原子荧光室、生物室、综合实验室、理化室、土壤实验室、危废暂存间、办公室等。主要检测的环境要素为水和废水、环境空气和废气、土壤、噪声、固废，年检测样品量为600批。本项目采用集中供热。项目总投资60万元，环保投资5万元。 |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良影响的对策和措施 | 1.大气污染防治措施 本项目运营期产生的废气主要为非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物，通过通风橱和集气罩收集，经活性炭吸附装置净化处理后经高于屋顶1m，距地面15m的排气筒排放。排气筒高度无法满足高出周围200m半径范围建筑5m高度的要求，故本项目非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、硝酸（以氮氧化物计）排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中标准，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中15m高排气筒二级排放标准，并严格50%执行。氨排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢厂界无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点限值要求，氨无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1限值要求。 2.水污染防治措施 实验室器皿清洗废水及后段清洗废水在废液暂存池内进行中和处理，调节pH值至6~9后与生活污水一并排入市政污水管网，经宝泉岭局直污水处理厂处理达标后排入嘟噜河。酸碱废水水样和含氮、磷成分的水样倒入废液桶中作为危废处置。 3.噪声污染防治措施 选用低噪声设备，采取隔振、防振等措施；合理布局，对所在建筑物进行墙体隔声，保证厂界噪声符合《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 4.固体废物治理 生活垃圾集中收集，交由市政部门处置；废包装，统一收集外售；废弃土壤样品，待留样结束后交由市政部门处置；废实验耗材、实验室初清洗废水、报废化学试剂及化学品废弃容器、实验室废液、剩余废水样品（酸碱废水水样和含氮、磷成分的水样）分类收集，暂存于危险废物暂存间，定期委托有相应资质的单位处置；更换的废活性炭，直接交有资质单位处置，不进行暂存。 |
| 公众参与 情况 |  |
| 建设单位或地方政府所作出的相应环境保护措施承诺文件 |  |
| 拟批复 意见 | 同意 |

| 建设项目 名称 | 鹤岗市诚铭供暖有限责任公司热源扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设地址 | 黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭宝泉大街50号 |
| 建设单位 | 鹤岗市诚铭供暖有限责任公司 |
| 环境影响 评价单位 | 黑龙江北曦环保科技有限公司 |
| 项目概况 | 项目位于黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭宝泉大街50号。项目性质为改扩建。建设内容：本项目拟拆除厂区内原有2台14MW燃煤热水锅炉（一用一备）及相应配套设施，新建1台42MW燃煤热水锅炉及相应配套设施。锅炉配套安装布袋除尘器除尘+氧化镁法湿式内循环脱硫+SNCR脱硝设备，烟气经处理后经高度为45m的烟塔合一烟囱排放。项目总投资3500万元，环保投资111万元。 |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良影响的对策和措施 | 1.大气污染防治措施 锅炉烟气经布袋除尘器除尘+氧化镁法湿式内循环脱硫+SNCR脱硝设备处理后经高度为45m的烟塔合一烟囱排放。锅炉大气污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表2排放浓度限值要求。本项目输煤系统的筛分、破碎、输送环节均采用封闭措施，破碎机和筛分完全封闭，产生的煤尘不外泄；煤库密闭，并设喷淋装置定期对煤场进行喷淋抑尘；除渣间密闭，顶部安装脉冲布袋除尘器，洒水降尘，随产随运，保证厂界颗粒物的浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）要求。 2.水污染防治措施 本项目不新增劳动定员，无新增生活污水；脱硫废水循环利用不外排；锅炉排污水及软化处理废水用于冲渣及厂区降尘。 3.噪声污染防治措施 选用低噪声设备，采取隔振、防振等措施，对厂区进行合理布局，保证厂界噪声符合《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 4.固体废物治理 生活垃圾、废离子交换树脂及废尿素包装袋由市政统一处置；脱硫副产物、锅炉灰渣、除尘设备收尘外售综合利用。废催化剂暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位进行处理。 |
| 公众参与 情况 |  |
| 建设单位或地方政府所作出的相应环境保护措施承诺文件 |  |
| 拟批复 意见 | 同意 |

鹤岗市生态环境局

2023年9月18日